{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["晋城市生态环境局城区分局2025年三季度环保投诉举报办理情况"]
["序号","举报对象","污染描述","办结信息"]
[1,"晋城市城区富源休闲农家乐服务中心（个体工商户）","李先生反映：他是城区北石店镇孙村的村民，村东面有一处水井（用于居民用水），2024年发现紧挨魔幻丛林旁边开设有一家烧烤饭店（无名字），因该饭店每天会排放污水，且距离水井只有30米位置，根据生活饮用水卫生标准，饭店在水井30米位置存在极高污染风险，需相关部门协调处理，核实村内水井距离饭店30米位置是否存在水质污染情况，若确实存在水质污染需予以解决。","该店位于山西省晋城市城区北石店镇孙村村村民委员会西100米处，经营范围为餐饮服务等，主要以烤肉为主。2024年5月14日开始营业。我局执法人员现场检查时该饭店经营正常，该农家乐以烤肉为主，经营过程中产生的一些生活废水，对周围居民生活造成了一定影响。经现场实地测量发现水源井距离该农家乐厨房约65米，超出水源井保护范围。我局执法人员要求该农家乐负责人限10日内建设防渗池，并定期清理。该农家乐服务中心已于2025年7月17日将防渗池建设完成，要求他们定期清理。"]
[2,"晋城市城区赵氏辣子烤肉火锅餐饮店（个体工商户）","聂先生反映：自7月12日以来，城区钟家庄办事处连川社区星悦湾小区西门附近辣制烤肉店铺每天下午19点—21点有浓烟从屋顶烟囱冒出来，油烟污染，小区住户生活受到影响，望相关部门调查处理，对该店铺油烟污染事宜予以管理。","该店位于山西省晋城市城区钟家庄街道太行路与中原东街交汇处东南角星悦湾一期4-1商铺,统一社会信用代码为92140502MADHYQAC45，经营者是牛君，经营面积约200平方米，餐位数约70位，有1台烧烤炉以及2个灶眼，主要经营烧烤、火锅、炒菜等，于2024年4月16日开始营业。执法人员现场检查时该店正常营业，店内烤炉配套安装有一台一体式油烟净化器，检查时该净化器高压包及净化片故障，该店正在进行维修。该店炒菜另安装有一台油烟净化器，运行正常。执法人员要求该店负责人限2025年7月25日前将油烟净化器维修完毕，且确保油烟净化器正常运行。该店现已将油烟净化器维修完毕。"]
[3,"晋城市社会福利院餐厅","唐先生反映：他是城区汇迁小区的住户，小区西边紧邻晋城市社会福利院，福利院厨房安装的排烟管道声音较大，噪音扰民，此现象长期存在，望相关部门协调处理，解决晋城市社会福利院排烟管道噪音扰民的问题。","经现场核实，晋城市社会福利院餐厅东侧墙体装有两条油烟管道，均从餐厅接出，通至屋顶，两条管道均配备有油烟净化器、风机等设备，设备均运行正常。经确定，该餐厅东侧墙体二楼排风口有故障，排风口运行时产生的噪音对附近居民造成一定影响。执法人员要求社会福利院负责人对故障排风口进行整改，福利院已于2025年8月6日将故障排风口进行更换，现已更换完毕。"]
[4,"晋城市清源水务有限公司","在山西省晋城市排污单位自行监测信息实时发布平台上显示，晋城市清源水务有限公司 废水出口 总磷 2025/8/10，8/15疑似超标排放","晋城市生态环境局城区分局执法人员于2025年8月22日对晋城市清源水务有限公司进行调查，举报人反映的2025年8月10号总磷超标问题，我局执法人员于2025年8月11日已对晋城市清源水务有限公司进行现场检查，通过现场查看该公司重点排污单位自动监控与基础数据库系统末端数据监控，数据显示2025年8月10日总磷上报值浓度为0.403mg/l（标准值0.4mg/l）,超标0.0075倍，数据于8月11日已恢复正常。2025年8月10日发现在线数据超标后，该公司立即采取应急措施并对超标原因进行了排查，第一时间去总排水口取水样送化验室做正磷酸盐分析并加大除磷药剂投加量，除磷剂投加量由原来的80L/h,提高到 120L/h。经排查，发现MBR膜池有一组膜箱发生泄漏，导致部分污泥进入产水泵，在线检测设备受污泥干扰，疑似导致数据升高，该公司于8月11日凌晨已对故障膜箱进行了维修。举报人反映的2025年8月15号总磷超标问题，经调查，该公司设备运维商于当日10：00至14:00对设备进行校准比对，剔除设备校准时间段数据后，浓度值为0.358mg/l，未超标。针对此次超标情况，因该公司总磷超标浓度未超过0.01倍并于次日整改恢复正常，依据相关规定对其免予行政处罚，我局执法人员于2025年8月18日对该公司相关负责人进行了约谈教育，要求企业要切实履行环保主体责任，增强环保意识，严格遵守排放标准，杜绝此类问题再次发生。"]
[5,"山西新能城工程开发有限公司"," 曲先生反映:他是城区开发区街道办事处东吕匠社区桂名园小区（只有一栋楼）业主，小区一层有饭店，饭店的排烟管安装在地下室负二层地库，因饭店（ 川香小馆、窑有才胡辣汤、晋城名吃真不同、小贺羊汤馆、川味小厨、东北菜饺子馆、茄 汁面、海鲜大排档）有油烟排放导致墙壁腐蚀，油烟顺着电梯管道向上升，楼道内经常能闻到油烟味，望相关部门协调处理，更改排烟管位置到楼外。","晋城市生态环境局城区分局执法人员于2025年9月22日对山西新能城工程开发有限公司进行调查，经现场核查上述小区所有饭店由山西新能城工程开发有限公司统一管理，该公司位于山西省晋城市晋城经济技术开发区红星东街桂名园小区商铺第八间(一照多址)，统一社会信用代91140591MA7XPN1C34，法定代表人是钟智成。执法人员现场检查时该公司正常营业，该公司于2024年12月为所有餐饮商铺在一楼新修建有专用油烟管道，管道出口位于小区西侧墙外，安装有一台油烟净化设施，检查时发现，该小区共8家餐饮商铺，其中6家已接入新建烟道，剩余2家油烟管道还未接入新建烟道，油烟管道位于地下室负二层地库，存在安全隐患。执法人员要求该公司负责人限2025年9月30日前将所有饭店的油烟管道接入一楼油烟管道，原地下室负二层地库所有管道进行拆除。"]